## 功能分析
业务模块 | 功能模块 | 功能子项 | 功能类型 | KANO类型 | 第一轮筛选 | 第二轮筛选 | 第三轮筛选
基础公共服务 | 权限管理 | 角色管理 | 用户配置 | 魅力 |  | 2
基础公共服务 | 权限管理 | 部门/用户组管理 | 用户配置 | 魅力 |  | 2
基础公共服务 | 权限管理 | 用户管理 | 用户配置 | 基本
基础公共服务 | 日志管理 | 操作日志 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
基础公共服务 | 日志管理 | 联动日志 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统工具 | 系统工具 | 售后维护 | 期望 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统配置 | 监控配置 | 工程施工 | 基本 | 1
基础公共服务 | 系统配置 | 在线配置 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统配置 | 集中批量配置 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统维护 | 升级 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统维护 | 备份和还原 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统维护 | 系统运行记录 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统维护 | 时间同步 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统维护 | 设备调测 | 售后维护 | 期望 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统维护 | 看门狗 | 售后维护 | 期望 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统维护 | 远程维护 | 售后维护 | 期望 |  |  | 3
基础公共服务 | 系统自诊断 | 系统自恢复 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
基础公共服务 | 安全管理 | 账户密码安全 | 动环面客 | 基本
基础公共服务 | 安全管理 | 系统安全 | 动环面客 | 基本
基础公共服务 | 系统自监控 | 系统自监控 | 动环面客 | 基本
基础公共服务 | 多语言 | 多语言 | 动环面客 | 魅力
基础公共服务 | 系统换肤 | 登录页配置 | 用户配置 | 魅力 |  | 2
基础公共服务 | 系统换肤 | 系统换肤 | 用户配置 | 魅力 |  | 2
数据管理 | 数据采集 | 实时数据采集 | 动环面客 | 基本
数据管理 | 数据采集 | 实时曲线 | 动环面客 | 期望
数据管理 | 数据采集 | 设备接入 | 工程施工 | 基本 |  |  | 3
数据管理 | 数据处理 | 计算和策略运算 | 工程施工 | 基本 | 1
数据管理 | 数据处理 | 历史曲线 | 动环面客 | 魅力
数据管理 | 数据处理 | 数据存储策略 | 用户配置 | 基本 |  | 2
数据管理 | 数据处理 | 数据过时清理 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
数据管理 | 数据传输 | 数据缓存/续传 | 动环面客 | 基本
数据管理 | 数据传输 | 网络方式 | 动环面客 | 基本
数据管理 | 数据传输 | 主动上报 | 动环面客 | 基本
数据管理 | 数据发布 | 标准北向接口 | 工程施工 | 基本 |  |  | 3
数据管理 | 数据发布 | 北向接口定制 | 工程施工 | 魅力 | 1
联动控制 | 控制策略 | 控制策略自定义 | 工程施工 | 基本 | 1
联动控制 | 控制策略 | 定时控制 | 工程施工 | 基本
联动控制 | 远程控制 | 远程控制 | 售后维护 | 基本 |  |  | 3
告警管理 | 告警生命周期 | 告警过滤 | 动环面客 | 期望
告警管理 | 告警生命周期 | 告警生成和恢复 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警生命周期 | 告警分级 | 动环面客 | 期望
告警管理 | 告警生命周期 | 告警配置 | 用户配置 | 期望
告警管理 | 告警生命周期 | 告警查询 | 动环面客 | 期望
告警管理 | 告警生命周期 | 告警屏蔽 | 用户配置 | 期望
告警管理 | 告警生命周期 | 告警受理 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警生命周期 | 告警确认 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警告知策略 | 告警/事件发送策略 | 用户配置 | 魅力
告警管理 | 告警告知策略 | APP查询 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
告警管理 | 告警告知策略 | 定时报平安 | 动环面客 | 魅力
告警管理 | 告警告知策略 | 信息模板 | 用户配置 | 魅力
告警管理 | 告警告知策略 | 风暴预警 | 动环面客 | 魅力
告警管理 | 告警告知方式 | 短信告警 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警告知方式 | 电话语音告警 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警告知方式 | 邮件告警 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警告知方式 | 界面告警 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警告知方式 | 声光告警 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警告知方式 | 桌面语音告警 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警告知方式 | 微信告警 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警告知方式 | popo告警 | 动环面客 | 基本
告警管理 | 告警告知记录 | 告警告知记录跟踪 | 动环面客 | 期望
移动APP | 数据管理 | 数据展示 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
移动APP | 数据管理 | 实时数据曲线 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
移动APP | 数据管理 | 历史数据曲线 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
移动APP | 设备控制 | 远程控制设备 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
移动APP | 告警/事件告知 | 接收实时告警推送 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
移动APP | 告警/事件告知 | 历史告警 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
移动APP | 告警/事件告知 | 告警处理 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
移动APP | 告警/事件告知 | 查看告警设备详情 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
移动APP | 设备查询 | 设备查询 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
移动APP | 设备查询 | 关注设备 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
报表报告 | 查询报表 | 事件查询 | 动环面客 | 基本 |  | 2
报表报告 | 查询报表 | 事件生命周期查询 | 动环面客 | 基本 |  | 2
报表报告 | 查询报表 | 数据查询 | 动环面客 | 基本 |  | 2
工程组态 | 工程组态 | 空间设备管理 | 工程施工 | 基本 | 1
工程组态 | 工程组态 | 连接管理 | 工程施工 | 基本 | 1
工程组态 | 工程组态 | 配置项管理 | 工程施工 | 基本 | 1
工程组态 | 工程组态 | 模板管理 | 工程施工 | 基本 | 1
工程组态 | 工程组态 | 页面组态 | 工程施工 | 基本 | 1
工程组态 | 工程组态 | 设备组态 | 工程施工 | 基本 | 1
工程组态 | 工程组态 | 图元管理 | 工程施工 | 基本 | 1
工程组态 | 工程组态 | 历史曲线图元 | 工程施工 | 基本 | 1
工程组态 | 工程组态 | 报警图元 | 工程施工 | 基本 | 1
工程组态 | 工程组态 | 电力组态 | 工程施工 | 基本 | 1
工程组态 | 工程组态 | 摄像头图元 | 工程施工 | 基本 | 1
界面展示 | 组态页面展示 | 浏览器 | 动环面客 | 基本
界面展示 | 组态页面展示 | 搜索查询 | 动环面客 | 基本
界面展示 | 组态页面展示 | 分层分级页面展示 | 动环面客 | 基本
界面展示 | 组态页面展示 | 设备页面标准化展示 | 动环面客 | 基本
界面展示 | 组态页面展示 | 页面导航 | 动环面客 | 基本
界面展示 | 组态页面展示 | 设备树 | 动环面客 | 基本
界面展示 | 组态页面展示 | 屏幕和分辨率适配 | 动环面客 | 基本
界面展示 | 组态页面展示 | 矢量缩放 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
界面展示 | 组态页面展示 | 页面风格 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
界面展示 | 告警展示 | 告警统计展示 | 动环面客 | 基本
界面展示 | 告警展示 | 告警事件栏 | 动环面客 | 基本
界面展示 | 告警展示 | 告警360 | 动环面客 | 期望
界面展示 | 告警展示 | 列设置 | 用户配置 | 魅力 |  | 2
界面展示 | 大屏展示 | 大屏展示 | 动环面客 | 期望 |  | 2
界面展示 | 大屏展示 | 界面轮播 | 动环面客 | 期望 |  | 2
消息中心 | 通知公告 | 公告总览 | 动环面客 | 基本 |  | 2
消息中心 | 通知公告 | 创建公告 | 动环面客 | 基本 |  | 2
消息中心 | 通知公告 | 草稿箱 | 动环面客 | 基本 |  | 2
消息中心 | 通知公告 | 已发公告 | 动环面客 | 基本 |  | 2
消息中心 | 通知公告 | 全部公告 | 动环面客 | 基本 |  | 2
消息中心 | 通知公告 | 公告配置 | 动环面客 | 基本 |  | 2
消息中心 | 系统消息 | 消息总览 | 动环面客 | 基本 |  | 2
消息中心 | 系统消息 | 消息配置 | 动环面客 | 基本 |  | 2
资产信息 | 资产总览 | 资产信息 | 动环面客 | 魅力
资产信息 | 资产总览 | 新增资产 | 动环面客 | 魅力
资产信息 | 资产总览 | 下载模板 | 动环面客 | 魅力
资产信息 | 资产总览 | 资产导出 | 动环面客 | 魅力
资产信息 | 资产总览 | 上架导入 | 动环面客 | 魅力
资产信息 | 资产总览 | 批量更新 | 动环面客 | 魅力
资产信息 | 资产总览 | 批量绑定 | 动环面客 | 魅力
资产信息 | 资产总览 | 刷新 | 动环面客 | 魅力
资产信息 | 资产总览 | 定位 | 动环面客 | 魅力
资产信息 | 资产总览 | 操作 | 动环面客 | 魅力
资产信息 | 配置 | 资产检测设备 | 用户配置 | 魅力
资产信息 | 配置 | 自动上下架配置 | 用户配置 | 魅力
资产信息 | 配置 | 自动绑定配置 | 用户配置 | 魅力
资产信息 | 配置 | U位指示灯状态配置 | 用户配置 | 魅力
资产信息 | 配置 | 资产条告警级别配置 | 用户配置 | 魅力
抓拍记录 | 抓拍记录 | 抓拍记录 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
云平板 | 信息展示 | 总览 | 动环面客 | 基本
云平板 | 信息展示 | 配电 | 动环面客 | 基本
云平板 | 信息展示 | 环境 | 动环面客 | 基本
云平板 | 信息展示 | 防护 | 动环面客 | 基本
云平板 | 信息展示 | IT设施 | 动环面客 | 基本
云平板 | 信息展示 | 资产信息 | 动环面客 | 基本
云平板 | 个人设置 | 信息详情 | 用户配置 | 基本
云平板 | 个人设置 | 刷脸设置 | 用户配置 | 基本
云平板 | 个人设置 | 修改密码 | 用户配置 | 基本
云平板 | 个人设置 | 问题反馈 | 用户配置 | 基本
云平板 | 个人设置 | 告警配置 | 用户配置 | 基本
云平板 | 个人设置 | 当前版本 | 用户配置 | 基本
云平板 | 个人设置 | 注销登录 | 用户配置 | 基本
云平板 | 告警展示 | 告警统计展示 | 动环面客 | 基本
云平板 | 人脸识别 | 人脸识别 | 动环面客 | 魅力
门禁 | 门禁系统 | 开门控制 | 动环面客 | 魅力
门禁 | 门禁系统 | 用户管理 | 动环面客 | 魅力
门禁 | 门禁系统 | 门禁记录 | 动环面客 | 魅力
ECO | ECO控制系统 | ECO控制模式 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
ECO | ECO控制系统 | ECO参数设置 | 动环面客 | 魅力 |  | 2
ECO | ECO日志 | ECO日志 | 动环面客 | 魅力 |  | 2